## 表紙
病院給食システム計画チェックシート
件 名： |  | ○○○○病院新築工事
計画地： |  | ○○県○○市○○
病床数： |  | 300 | 床 | 延床面積： |  |  | 24000 |  |  |  | ㎡
| □基本計画段階 |  | 期間 （ | 2011 | 年 | 9 | 月 ～ | 2011 | 年 | 12 | 月）
| □基本設計段階 |  | 期間 （ | 2012 | 年 | 1 | 月 ～ | 2012 | 年 | 6 | 月）
| □実施設計段階 |  | 期間 （ | 2012 | 年 | 7 | 月 ～ | 2012 | 年 | 12 | 月）
□病院給食システム計画関係者
分類 |  |  | 氏名 | 社名・役職 |  |  |  | 連絡先
病院関係者 |  | 栄養部門 | ○○ ○○ | 栄養部課長 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | 栄養部管理栄養士 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | 栄養部調理士 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  | 診療・看護部門 | ○○ ○○ | 医師 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | 看護部看護士長 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  | 準備室 | ○○ ○○ | 事務長 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | 課長 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
設計者 |  | 意匠設計者 | ○○ ○○ | ○○設計主任技術者 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | ○○設計意匠主任 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | ○○設計意匠担当 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  | 設備設計者 | ○○ ○○ | ○○設計主任技術者 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | ○○設計設備主任 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
厨房 メーカー等 |  | 厨房機器 メーカー | ○○ ○○ | △△営業担当 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  |  | ○○ ○○ | △△設計担当 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
|  | エネルギー会社 厨房担当者 | ○○ ○○ | ○○厨房営業担当 |  |  |  | ○○-△△△△-××××
フード コンサルタント

## 計画・運営コンセプト
決定時期目安
□1.病院給食サービスの基本理念 | [5 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
・患者さんの容態にあわせて、常に温かくて美味しい食事を提供する。 ・スタッフの作業の効率化を図り、発熱の少ない厨房機器の採用により、安全で安心な食事を提供する。 ・省エネルギーな空調・換気システム、ゴミ処理システムを採用し、環境負荷・ランニングコストを低減する。 | [5 empty] | ◎ | ○ | ○
決定時期目安
□2.病院給食システムの計画・運営コンセプト | [5 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
＜計画コンセプト＞ |  |  |  | ※病院関係者、設計者、厨房メーカー等により自由に追記可
①患者にやさしい病院給食システムの構築
| ・ | 適温配膳の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 調理時間、調理温度管理による安全な食事の提供 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | メニュー選択が可能な調理システムの採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
②経営にやさしい病院給食システムの構築
| ・ | 省エネルギーに配慮した設備計画の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | エネルギー効率のよい厨房機器の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 作業時間の短縮を図れる調理方式の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ |  |  |  | （ □採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
③環境にやさしい病院給食システムの構築
| ・ | 厨房内の温熱環境の適正化 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 放熱の少ない厨房機器の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 排気からの臭気対策 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | ゴミの減量化、再資源化に配慮した設備の採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 清掃性に配慮した内装・仕上げの採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
| ・ | 排水基準に準じた厨房排水処理システムの採用 |  |  | （ ☑採 ／ □否 ） | ◎ | ○ | ○
＜運営コンセプト＞
①運営方式 |  |  |  | （ □病院直営方式 ☑業者委託方式 □院外調理方式 ） |  | ◎ | ○ | ○
②盛付・配膳方式 |  |  |  | （ ☑中央配膳方式 □病棟配膳方式 □患者食堂方式 ） |  | ◎ | ○ | ○
③洗浄・消毒方式 |  |  |  | （ ☑中央洗浄・消毒方式 □病棟洗浄・消毒方式 ） |  | ◎ | ○ | ○
④調理方式
| ・ | クックサーブ（調理⇒盛付⇒提供） |  |  |  | ◎ | ○ | ○
（ □全面的に採用 ☑一部採用 採用箇所 □不採用 ）
| ・ | クックチル（チルド保管⇒再加熱提供） |  |  |  | ◎ | ○ | ○
（ □全面的に採用 ☑一部採用 採用箇所 □不採用 ）
| ・ | ニュークックチル（チルド盛付⇒再加熱提供） |  |  |  | ◎ | ○ | ○
（ □全面的に採用 □一部採用 採用箇所 ☑不採用 ）

## ①施設条件
□3.計画・運営条件 | [16 empty] | 作成時期目安
□3-1.施設条件 | [16 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
名称 | ○○○○病院 | [15 empty] | ◎ | ○ | ○
住所 | ○○県○○市○○ | [8 empty] | 連絡先 |  | ○○-△△△△-×××× |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○
種別 | 総合病院 ・ 一般 ・ 精神科 ・ 特定機能病院 ・ その他（ ） | [15 empty] | ◎ | ○ | ○
急性期 ・ 療養型 ・ 慢性期 ・ その他（ ）
計画予定条件 | 敷地面積： |  | 40000 |  |  |  |  | ㎡ |  | 延床面積： |  |  | 24000 |  |  | ㎡ | ◎ | ○ | ○
| 階数： |  | 地上 |  |  |  | 5 |  |  | 階 | 地下 |  |  | － |  | 階
総病床数 | 300 |  |  |  | 床 | [11 empty] | ◎ | ○ | ○
| 3 |  |  | 階： |  | 100 |  |  |  | 床 | 看護単位： |  |  | 2 |  |  | ◎ | ○ | ○
各階病床数・ | 4 |  |  | 階： |  | 100 |  |  |  | 床 | 看護単位： |  |  | 2
看護単位 | 5 |  |  | 階： |  | 100 |  |  |  | 床 | 看護単位： |  |  | 2
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
|  |  |  | 階： | [5 empty] | 床 | 看護単位：
| 内科： | 100 |  |  | 床 |  | 精神科： |  |  |  | 床 |  | 産婦人科： |  | 50 | 床 | ◎ | ○ | ○
診療科目別病床数 | 外科： | 100 |  |  | 床 |  | 小児科： |  | 50 |  | 床 |  | 科： |  |  | 床
| 科： |  |  |  | 床 |  | 科： |  |  |  | 床 |  | 科： |  |  | 床
| 科： |  |  |  | 床 |  | 科： |  |  |  | 床 |  | 科： |  |  | 床
災害時指定病院 | 有 ・ 無 | [15 empty] | ◎ | ○ | ○

## ②既存条件
□3.計画・運営条件 | [19 empty] | 決定時期目安
□3-2.既存条件 | [19 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
運営方式 | 直営 ・ 委託 ・ 院外（サテライトキッチン） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
厨房形態 | 電気 ・ 電気/ガス併用型 ・ 電気/蒸気併用型 ・ 電気/ガス/蒸気併用型 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
食材入荷頻度 | 生鮮品（肉・魚類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ） | [14 empty] | ◎ | ○ | ○
| 生鮮品（根菜類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 生鮮品（葉物類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 生鮮品（フルーツ） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 日配品 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 冷凍品 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 缶詰・乾物 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 調味料類 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（月2日）
| 米類 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（月2日）
従業員数 | 管理栄養士（男） |  |  | 人 | 栄養士（男） |  |  |  | 人 | 調理士（男） |  |  | 3 | 人 | 補助・パート（男） |  |  |  | 人 | ◎ | ○ | ○
| 管理栄養士（女） |  | 1 | 人 | 栄養士（女） |  |  | 2 | 人 | 調理士（女） |  |  | 5 | 人 | 補助・パート（女） |  |  | 3 | 人
食数 | 一般食 | 通常： |  | 230 |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 230 |  | 食 | ◎ | ○ | ○
| 治療食 | 通常： |  | 10 |  | 食 | 軟食 | 10 |  | 食 | 嚥下 | 10 |  | 食 | 計 |  | 30 |  | 食
| 特別食 | 通常： |  | 10 |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 10 |  | 食
| 遅食 | 通常： |  |  |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 0 |  | 食
| 職員食 | 朝 |  |  |  | 食 | 昼 | 10 |  | 食 | 夕 |  |  | 食 | 計 |  | 10 |  | 食
提供時間 | 患者 | 朝 |  | 7：00 ～ 8：00 |  |  |  | 昼： |  | 11：00 ～ 12：00 |  |  |  | 夕 |  | 18：00 ～ 19：00 |  |  |  | ◎ | ○ | ○
| 遅食 | 朝 |  | ： ～ ： |  |  |  | 昼： |  | ： ～ ： |  |  |  | 夕 |  | ： ～ ：
| 職員食 | 朝 |  | ： ～ ： |  |  |  | 昼： |  | ： ～ ： |  |  |  | 夕 |  | ： ～ ：
献立形態 | 選択食（○） |  |  | 有 ・ 無 | [15 empty] | ◎ | ○ | ○
献立サイクル | ・ 2週間 ・ 4週間 ・ その他（ 日間） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
調理方式 | ・ クックサーブ（調理＋盛付＋提供） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
・ クックチル（チルド保管＋再加熱提供）
・ ニュークックチル（チルド盛付＋再加熱提供）
盛付方式 | ・ 盛付台 ・ コンベア | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
食器種別 | ・ メラミン樹脂 ・ 磁器 ・ 保温食器 ・ その他（ ） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
配膳方式 | ・ 中央配膳 ・ 病棟配膳 ・ 患者食堂 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
配膳車 | 温冷配膳車 |  |  | 12 |  | 台 | 再加熱カート |  |  |  |  | 台 | 常温配膳車 | [5 empty] | 台 | ◎ | ○ | ○
下膳車の使用 | 有 ・ 無 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
改善要望点 | 衛生管理がきちんとできていない。 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
厨房内が暑く、感染管理上問題がある。
食材の保管スペースが少ない。
その他 | [19 empty] | ◎ | ○ | ○
移設可能機器 | 温冷配膳車、フードプロセッサー、食器類、移動シンク | [18 empty] | ◎ | ○ | ○

## ③運営条件
□3.計画・運営条件 | [19 empty] | 決定時期目安
□3-3.運営条件 | [19 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
運営方式 | 直営 ・ 委託 ・ 院外（サテライトキッチン） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
厨房形態 | 電気 ・ 電気/ガス併用型 ・ 電気/蒸気併用型 ・ 電気/ガス/蒸気併用型 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
食材入荷頻度 | 生鮮品（肉・魚類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ） | [14 empty] | ◎ | ○ | ○
| 生鮮品（根菜類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 生鮮品（葉物類） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 生鮮品（フルーツ） |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 日配品 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 冷凍品 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 缶詰・乾物 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（ ）
| 調味料類 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（月2日）
| 米類 |  |  |  | ・ 毎日 ・週3日 ・週2日 ・その他（月2日）
従業員数 | 管理栄養士（男） |  |  | 人 | 栄養士（男） |  |  |  | 人 | 調理士（男） |  |  | 4 | 人 | 補助・パート（男） |  |  |  | 人 | ◎ | ○ | ○
| 管理栄養士（女） |  | 1 | 人 | 栄養士（女） |  |  | 3 | 人 | 調理士（女） |  |  | 8 | 人 | 補助・パート（女） |  |  | 4 | 人
食数 | 一般食 | 通常： |  | 230 |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 230 |  | 食 | ◎ | ○ | ○
| 治療食 | 通常： |  | 10 |  | 食 | 軟食 | 10 |  | 食 | 嚥下 | 10 |  | 食 | 計 |  | 30 |  | 食
| 特別食 | 通常： |  | 10 |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 10 |  | 食
| 遅食 | 通常： |  |  |  | 食 | 軟食 |  |  | 食 | 嚥下 |  |  | 食 | 計 |  | 0 |  | 食
| 職員食 | 朝 |  |  |  | 食 | 昼 | 10 |  | 食 | 夕 |  |  | 食 | 計 |  | 10 |  | 食
提供時間 | 患者 | 朝 |  | 7：00 ～ 8：00 |  |  |  | 昼： |  | 11：00 ～ 12：00 |  |  |  | 夕 |  | 18：00 ～ 19：00 |  |  |  | ◎ | ○ | ○
| 遅食 | 朝 |  | ： ～ ： |  |  |  | 昼： |  | ： ～ ： |  |  |  | 夕 |  | ： ～ ：
| 職員食 | 朝 |  | ： ～ ： |  |  |  | 昼： |  | ： ～ ： |  |  |  | 夕 |  | ： ～ ：
献立形態 | 選択食（○） |  |  | 有 ・ 無 | [15 empty] | ◎ | ○ | ○
献立サイクル | ・ 2週間 ・ 4週間 ・ その他（ 日間） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
調理方式 | ・ クックサーブ（調理＋盛付＋提供） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
・ クックチル（チルド保管＋再加熱提供）
・ ニュークックチル（チルド盛付＋再加熱提供）
盛付方式 | ・ 盛付台 ・ コンベア | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
食器種別 | ・ メラミン樹脂 ・ 磁器 ・ 保温食器 ・ その他（ ） | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
配膳方式 | ・ 中央配膳 ・ 病棟配膳 ・ 患者食堂 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
配膳車 | 温冷配膳車 |  |  | 14 |  | 台 | 再加熱カート |  |  |  |  | 台 | 常温配膳車 | [5 empty] | 台 | ◎ | ○ | ○
下膳車の使用 | 有 ・ 無 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
移設機器 | 温冷配膳車、フードプロセッサー、食器類、移動シンク | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
調乳 | 調乳を行なう担当 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
栄養部門 ・ 看護部門 ・ その他（ ）
経管栄養 | 経管栄養仕分けを行なう担当 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
栄養部門 ・ 看護部門 ・ その他（ ）
配膳 | 配膳を行なう担当 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
栄養部門 ・ 看護部門 ・ その他（ ）
下膳 | 下膳を行なう担当 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
栄養部門 ・ 看護部門 ・ その他（ ）
お茶 | お茶を入れる場所 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
厨房 ・ 病棟 ・ その他（ ）
| お茶を入れる、お茶の提供の担当 | [18 empty] | ◎ | ○ | ○
栄養部門 ・ 看護部門 ・ その他（ ）

## ④衛生条件
□3.計画・運営条件 | [13 empty] | 決定時期目安
□3-4.衛生条件 | [13 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
湿温度条件 | 共用ゾーン |  | 温度： |  | 〔 22～26 ℃ 〕 |  | 湿度： |  | 〔 40～90 ％ 〕 |  |  | モニタリング | 自動・手動 | ◎ | ○ | ○
| 厨房事務室ゾーン |  | 温度： |  | 〔 22～26 ℃ 〕 |  | 湿度： |  | 〔 40～90 ％ 〕 |  |  | モニタリング | 自動・手動
| 厨房ゾーン |  | 温度： |  | 〔 20～25 ℃ 〕 |  | 湿度： |  | 〔 40～80 ％ 〕 |  |  | モニタリング | 自動・手動
|  |  | 温度： |  | 〔 ℃ 〕 |  | 湿度： |  | 〔 ％ 〕 |  |  | モニタリング | 自動・手動
食材保管温度 | プレハブ冷蔵庫 |  | 温度： |  | 〔 2 ～ 10 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動 | ◎ | ○ | ○
| プレハブ冷凍庫 |  | 温度： |  | 〔 -20 ～ -10 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動
|  |  | 温度： |  | 〔 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動
調理工程温度 | 温度記録の自動化 〔 有 ・ 無 〕 | [12 empty] | ◎ | ○ | ○
有の場合の範囲と方法
ＩＴによる自動温度管理システム
料理保管温度 | チルド |  | 温度： |  | 〔 0 ～ 3 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動 | ◎ | ○ | ○
| フリーズ |  | 温度： |  | 〔 -10 ～ -5 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動
|  |  | 温度： |  | 〔 ℃ 〕 | [6 empty] | モニタリング | 自動・手動
サニタリー | 手洗い器 | 設置場所 |  | 各ゾーン内 |  |  |  | サイズ |  | 小型洗面器 |  |  |  | ◎ | ○ | ○
|  | 仕様 |  | センサー・レバー・脚踏み / 温水・常温 / 陶器・ステンレス
| 手指乾燥・消毒 | 設置場所 |  | 調理室入口 | [9 empty] | ◎ | ○ | ○
|  | 仕様 |  | ペーパータオル・温風乾燥 / ポンプ・自動
排水関係 | グリーストラップの位置 |  |  |  |  | グリーストラップの清掃 |  |  |  |  | 清掃頻度 |  |  | ◎ | ○ | ○
| 厨房内 ・ 厨房外ゴミ処理室等 ・ 屋外 |  |  |  |  | 自前 ・ 委託 |  |  |  |  | 毎日 ・ 週（ ）回
ゴミ処理 | ゴミ出しの形態 | 一般ゴミ ・ 産業廃棄物 ・ 家畜用 ・ 堆肥 ・ その他（ ） | [11 empty] | ◎ | ○ | ○
| 機器関係の有無 |  |  |  |  | ゴミ出しの頻度
| 破砕機 ・ 絞り機 ・ 生ゴミ用プレハブ冷蔵庫 ・ コンポスト |  |  |  |  | 毎日 ・ 週3回 ・ 週（ ）回 ・その他（ ）
洗濯 | 厨房で洗濯するもの | [12 empty] | ◎ | ○ | ○
白衣 ・ 靴 ・ その他

## ⑤建築条件
□3.計画・運営条件 | [13 empty] | 決定時期目安
□3-5.建築条件 | [13 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
厨房位置の確認 | 1 | 階 | [11 empty] | ◎ | ○ | ○
| 厨房面積 |  | 450 |  |  |  | ｍ2 |  | 1.5 |  |  | ｍ2/床
必要諸室 | 共用ゾーン |  | ・ 女子更衣室 （ 10 ㎡） ・ 男子更衣室 （ 10 ㎡） ・ 休憩室 （ 25 ㎡） | [10 empty] | ◎ | ○ | ○
・ 男子トイレ （ 5 ㎡） ・ 女子トイレ （ 5 ㎡）
| 厨房事務室ゾーン |  | ・ 事務室 （ 40 ㎡）
| 搬入・検収ゾーン |  | ・ 検収室 （ 20 ㎡）
| 下処理室ゾーン |  | ・ 野菜下処理室 （ 15 ㎡） ・ 肉魚下処理室 （ 15 ㎡）
| 保管庫ゾーン |  | ・ 食品庫（種類：乾物類 ） （ 15 ㎡） ・ 食品庫（種類：調味料類 ） （ 5 ㎡）
・ 冷蔵室（種類： ） （ 8 ㎡） ・ 冷凍室（種類： ） （ 8 ㎡）
・ 冷蔵室（種類： ） （ ㎡） ・ 冷凍室（種類： ） （ ㎡）
・ 米庫 （ 4 ㎡） ・ チルド庫（ 10 ㎡）
| 加熱調理室ゾーン |  | ・ 加熱調理室 （ 70 ㎡）
| 盛付・配膳室ゾーン |  | ・ 盛付室 （ 50 ㎡） ・ 配膳車プール （ 50 ㎡）
| 洗浄室ゾーン |  | ・ 洗浄室 （ 50 ㎡） ・ カート洗浄プール （ 10 ㎡）
| 調乳ゾーン |  | ・ 調乳室 （ 10 ㎡） ・ 洗ビン室 （ 5 ㎡）
| ゴミ処理ゾーン |  | ・ ゴミ処理室 （ 10 ㎡）
内装仕上げ | 下処理室ゾーン |  | 対象室 | 〔 野菜下処理室、肉魚下処理室 | [8 empty] | 〕 | - | ◎ | ○
|  |  | 天井仕上 | 〔材料： 岩綿吸音板 ・ 化粧ケイカル板 ・ 化粧石膏ボード ・その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 床 仕上 | 〔材料： タイル ・ 塗り床 ・ 長尺シート ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 壁 仕上 | 〔材料： タイル ・ 化粧ケイカル板 ・ ステンレス ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
| 加熱調理室ゾーン |  | 対象室 | 〔 加熱調理室 | [8 empty] | 〕
|  |  | 天井仕上 | 〔材料： 岩綿吸音板 ・ 化粧ケイカル板 ・ 化粧石膏ボード ・その他（換気天井システム） | [8 empty] | 〕
|  |  | 床 仕上 | 〔材料： タイル ・ 塗り床 ・ 長尺シート ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 壁 仕上 | 〔材料： タイル ・ 化粧ケイカル板 ・ ステンレス ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
| 盛付・配膳室ゾーン |  | 対象室 | 〔 盛付室、配膳車プール | [8 empty] | 〕
|  |  | 天井仕上 | 〔材料： 岩綿吸音板 ・ 化粧ケイカル板 ・ 化粧石膏ボード ・その他（換気天井システム） | [8 empty] | 〕
|  |  | 床 仕上 | 〔材料： タイル ・ 塗り床 ・ 長尺シート ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 壁 仕上 | 〔材料： タイル ・ 化粧ケイカル板 ・ ステンレス ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
| 洗浄室ゾーン |  | 対象室 | 〔 洗浄室 | [8 empty] | 〕
|  |  | 天井仕上 | 〔材料： 岩綿吸音板 ・ 化粧ケイカル板 ・ 化粧石膏ボード ・その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 床 仕上 | 〔材料： タイル ・ 塗り床 ・ 長尺シート ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 壁 仕上 | 〔材料： タイル ・ 化粧ケイカル板 ・ ステンレス ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
| 調乳室ゾーン |  | 対象室 | 〔 調乳室、洗ビン室 | [8 empty] | 〕
|  |  | 天井仕上 | 〔材料： 岩綿吸音板 ・ 化粧ケイカル板 ・ 化粧石膏ボード ・その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 床 仕上 | 〔材料： タイル ・ 塗り床 ・ 長尺シート ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
|  |  | 壁 仕上 | 〔材料： タイル ・ 化粧ケイカル板 ・ ステンレス ・ その他（ ） | [8 empty] | 〕
床レベル | 冷蔵室・冷凍室： |  | 〔 | -300 | 〕 | 調理室： |  | 〔 |  | -300 | 〕 |  |  | - | ◎ | ○
| その他： |  | 〔 | [9 empty] | 〕
排水方法 | ウェット ・ ドライ ・ セミドライ | [12 empty] | ◎ | ○ | ○
その他

## ⑥設備条件
□3.計画・運営条件 | [10 empty] | 決定時期目安
□3-6.設備条件 | [10 empty] | 基本 計画 | 基本 設計 | 実施 設計
作業区域温湿度 | 下処理室ゾーン |  | 温度： | 〔 | 20～25 | ℃ 〕 | 湿度： | 〔 | 40～80 | ％ 〕 | ◎ | ○ | ○
| 調理ゾーン |  | 温度： | 〔 | 20～25 | ℃ 〕 | 湿度： | 〔 | 40～80 | ％ 〕
| 洗浄ゾーン |  | 温度： | 〔 | 20～25 | ℃ 〕 | 湿度： | 〔 | 40～80 | ％ 〕
| 調乳ゾーン |  | 温度： | 〔 | 20～25 | ℃ 〕 | 湿度： | 〔 | 40～80 | ％ 〕
| 一般ゾーン |  | 温度： | 〔 | 22～26 | ℃ 〕 | 湿度： | 〔 | 40～90 | ％ 〕
空調・換気システム | 下処理ゾーン | [9 empty] | - | ◎ | ○
・ 給気ファン ＋ 排気ファン
・ 給気ファン ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 厨房換気天井システム ＋ 排気ファン
・ その他 （ ）
| 調理ゾーン | [9 empty] | - | ◎ | ○
・ 給気ファン ＋ 排気ファン
・ 給気ファン ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 厨房換気天井システム ＋ 排気ファン
・ その他 （ ）
| 洗浄ゾーン | [9 empty] | - | ◎ | ○
・ 給気ファン ＋ 排気ファン
・ 給気ファン ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 厨房換気天井システム ＋ 排気ファン
・ その他 （ ）
| 調乳ゾーン | [9 empty] | - | ◎ | ○
・ 給気ファン ＋ 排気ファン
・ 給気ファン ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン ＋ 厨房用エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 厨房換気天井システム ＋ 排気ファン
・ その他 （ ）
| 一般ゾーン | [9 empty] | - | ◎ | ○
・ 給気ファン ＋ 排気ファン
・ 給気ファン ＋ 排気ファン ＋ エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン
・ 外気処理空調機 ＋ 排気ファン ＋ エアコン／ファンコイル
・ 外気処理空調機 ＋ 厨房換気天井システム ＋ 排気ファン
・ その他 （ ）
フード消火の有無 | 有 ・ 無 | [9 empty] | - | ○ | ◎
必要照度 | 下処理室ゾーン |  | 〔 |  | 500 | lx 〕 |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○
| 調理ゾーン |  | 〔 |  | 500 | lx 〕
| 洗浄ゾーン |  | 〔 |  | 500 | lx 〕
| 一般ゾーン |  | 〔 |  | 500 | lx 〕
給湯 | ・ セントラル給湯（電気式） ・ セントラル給湯（ガス・油式） ・ 単独給湯（電気式） ・ 単独給湯（ガス・油式） | [9 empty] | - | ◎ | ○
災害時給湯バックアップ （ 有 ・ 無 ）
建設工事に含まれる 工事範囲 | 厨房機器 （ ・ 建設工事に含む ・ 別途工事 ） | [9 empty] | - | ○ | ◎
給水・給湯 （ ・ 天井バルブ止めまで ・ 2次側機器接続まで ）
排水 （ ・ 排水管床上立上げまで ・ 2次側機器接続まで ）
電源 （ ・ 手元開閉器・コンセントまで ・ 2次側機器接続まで ）
その他